行政处罚决定书

汕环陆丰罚字〔2025〕26号

当事人姓名：陆丰市鹏粤建材有限公司

法定代表人：林镜

统一社会信用代码：91441581MA54J5A27U

住所：陆丰市南塘镇梧厝村宫兜村低哇地老砖厂之一

- 一、环境违法事实与证据

2025年7月29日，我局执法人员对你单位进行现场检查。现场检查时，你单位正在生产作业，占地面积约有9300平方米，主要从事机制砂的生产加工以及建筑垃圾资源化利用处置，主要的生产设备有1台颚破机、2台振动筛、1台圆锥机、1台链车提升机、2台水洗轮、1台脱水回收一体机、2台压滤机、1台制砂机等。检查发现你单位场内雨污分流收集措施不到位，未采取围堰措施，导致位于生产车间旁边的位置有部分生产废水及雨水通过自然形成的沟渠溢流到厂界旁的沟渠，排向外环境；场内生活区产生的生活污水排向厂内的生产废水沉淀池进行处理，其中一个生产废水沉淀池未采取挡雨、围堰措施，废水溢流到旁边的沟渠，排向外环境。根据中华人民共和国生态环境部《关于“不正常使用”污染物处理设施违法认定和处罚的意见》，你单位将部分污水不经过处理设施，直接排入环境，可以认定为“不正常使用”污染物处理设施。现场汕尾市生态环境局陆丰分局生态环境监测站工作人员对你单位沉积池泄漏点溢流至外环境的水体、生产车间后面泄漏点至外环境的水体进行采样监测。根据2025年8月6日汕尾市生态环境局陆丰分局生态环境监测站出具的《监测报告》（（陆）环监（WS）字（2025）第0013号）结果显示，参照《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，你单位沉积池泄漏点溢流至外环境的水体pH值高于标准上限2.35，生产车间后面泄漏点溢流至外环境的水体pH值高于标准上限1.78。

综上，你单位存在不正常运行水污染防治设施排放水污染物的违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”的规定。

2025年8月7日，我局对你单位送达《责令改正违法行为决定书》（汕环陆丰责改字〔2025〕36号），责令在收到本决定书之日起30日改正上述环境违法行为。2025年8月10日，我局执法人员进行现场检查时，你单位已停产整改，场内已建设一个三级沉淀池，正在铺设雨水导流沟，对此前废水溢流的位置进行封堵清理，并完善硬底化建设。

2025年8月22日，我局向你单位送达了《汕尾市生态环境局行政处罚事先听证告知书》（汕环陆丰罚告字〔2025〕25号），告知了拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知依法有权向我局提出陈述、申辩等权利和期限。你单位在我局告知的期限内未向我局提出陈述申辩申请。

证明以上事实的证据有：

（一）2025年7月30日你单位法定代表人林镜提供的陆丰市鹏粤建材有限公司营业执照复印件、法定代表人林镜身份证复印件等证据证明你单位具备独立法人资格，法定代表人的身份，办案机关对涉案主体及相关人员开展调查询问、送达等程序合法。

（二）2025年7月29日、8月10日和8月13日我局执法人员制作的《现场检查（勘察）笔录》、现场执法检查照片；2025年7月30日、8月13日对你单位法定代表人林镜的《调查询问笔录》；2025年8月13日我局制作的《汕尾市生态环境局案件调查报告》等证据证明涉案主体环境违法行为事实清楚、证据充分、程序正当。

（三）2025年7月30日你单位法定代表人林镜提供的《关于陆丰市鹏粤建材有限公司年产建筑用石/沙5万吨建设项目环境影响报告表的批复》（汕环陆丰〔2021〕39号）、《关于〈陆丰市鹏粤建材有限公司年处理18万立方米建筑垃圾资源化利用处置扩建项目环境影响报告表〉的批复》（汕环陆丰审〔2025〕4号）等证据证明你单位有机制砂的生产加工项目以及建筑垃圾资源化利用处置项目必须配套建设污水处理设施，洗砂废水、径流雨水、生活污水须按环评要求不外排，我局对你单位违法事实认定依据充分。

（四）2025年7月29日、8月10日和8月13日我局执法人员制作的《现场检查（勘察）笔录》、现场执法检查照片；2025年7月30日和8月13日对你单位法定代表人林镜的《调查询问笔录》；2025年8月6日《汕尾市生态环境局监测结果告知书》（汕环陆丰检告〔2025〕9号）、2025年8月7日你单位法定代表人林镜签收《汕尾市生态环境局监测结果告知书》的《送达回证》等证据证明你单位法定代表人林镜知悉汕尾市生态环境局陆丰分局生态环境监测站对你单位泄漏至外环境的水体进行监测的情况、结果予以确认属实和我局已履行监测结果告知程序。

（五）2025年8月6日汕尾市生态环境局陆丰分局生态环境监测站的《监测报告》（（陆）环监（WS）字（2025）第0013号）证据证明你单位两个溢流点位的水体均存在pH值超标情况。

（六）2025年8月7日作出的《汕尾市生态环境局责令改正违法行为决定书》（汕环陆丰责改字〔2025〕36号）、2025年8月7日你单位法定代表人林镜签收《汕尾市生态环境局责令改正违法行为决定书》的送达回证等证据证明我局对你单位违法行为予以责令改正，程序正当。

（七）2025年8月18日作出的《汕尾市生态环境局行政处罚事先告知书》（汕环陆丰罚告字〔2025〕25号）；2025年8月22日你单位法定代表人林镜签收《汕尾市生态环境局行政处罚事先告知书》的送达回证等证据证明我局已履行行政处罚陈述申辩权利告知程序，处罚程序正当。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的”的规定，参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章 水污染防治类 八、利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物 §2.8.1”的裁量标准，你单位不正常运行水污染防治设施排放水污染物的违法行为的裁量要素为：“裁量起点（10%）”“行为表现形式：部分污染防治设施不正常运行（0%）”“排污情况：除有毒有害污染物以外的其他污染物（0%）”“排放口所在区域：一般区域（0%）”“整改情况：限期内整改（0%）”“违法行为持续时间：1天以下（0%）”“近二年同类违法行为情况：1次（0%）”。综上，裁量要素总和：10%+0%+0%+0%+0%+0%+0%=10%，拟处罚款=裁量百分值总和×100万元=10%×100万元=10万元。我局决定对你单位不正常运行水污染防治设施排放水污染物的违法行为，作出如下行政处罚：

处罚款人民币10万元（大写：壹拾万元整）。

三、申请复议或者提出诉讼的途径和期限

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向汕尾市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向海丰县人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请海丰县人民法院强制执行。

汕尾市生态环境局

2025年9月4日