附件1
[bookmark: _GoBack]陆丰市农村生活污水治理成效及短板自查确认表（网上征集意见版）
	一、基本情况

	镇（街道）：　　　　　　　　行政村（社区）：　　　　　　　　自然村：　　　　　　　　

	治理模式：□纳入城镇污水处理厂　□建设农村生活污水处理设施　□资源化利用（自然消纳）　□其他：　　　　　　

	户籍户数　　　户；常住户数　　　户；常住人口          人；已治理户数（直接、间接接入管网／纳入设施）　　　户。

	已建治理设施名称：　　　　　　处理工艺：　　　　　　设计规模：　　　　吨／日；建成投运时间：　　年　 月。

	二、“三基本”治理成效自查

	序号
	自查项目
	自查内容与判定标准
	自查结论
	具体情况及佐证照片编号

	1
	基本看不到污水横流
	公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象。
	□达标
□不达标
	另附

	2
	基本闻不到臭味
	公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等。
	□达标
□不达标
	另附

	3
	基本听不到村民怨言
	治理成效为多数村民群众认可，村民满意比例不低于60%（本村满意比例　　　　%）。
	□达标
□不达标
	另附

	说明：“三基本”表述与国家《农村环境整治成效评估工作指南（试行）》（环办土壤函〔2024〕227号）一致；“三基本”三项均达标且治理设施正常运行的，视为完成生活污水治理。处数门槛按我省标准（粤环函〔2025〕26号）从严执行。

	三、短板自查

	序号
	短板类别
	自查要点
	是否存在
	具体情况（点位、处数、涉及户数）及佐证照片

	1
	治理设施运行
	设施停运、闲置荒废、进水异常、出水不达标、设备损坏等。
	□存在
□不存在
	

	2
	管网收集
	管网破损渗漏堵塞、雨污混接错接漏接、接户率偏低、污水转移排放等。
	□存在
□不存在
	

	3
	运维管护
	未落实运维单位、无管护制度、无巡查台账、运维经费无保障等。
	□存在
□不存在
	

	4
	环境感官
	仍有污水横流、明显臭味、黑臭水体、臭水沟、厕所粪污直排或渗漏等。
	□存在
□不存在
	

	5
	资源化利用
	受纳体不足、雨季溢流、直排河涌沟渠、消纳利用不落实等。
	□存在
□不存在
	

	6
	灾损修复
	受2026年6月水灾、7月“红霞”台风影响，设施、管网受损尚未修复等。
	□存在
□不存在
	

	7
	群众诉求
	村民投诉举报未办结、村民满意比例低于60%等。
	□存在
□不存在
	

	8
	其他短板
	上述类别未涵盖的其他短板情形。
	□存在
□不存在
	

	四、自查结论

	本村农村生活污水治理“三基本”落实情况：□全面达标，未发现短板；□存在短板共　　　项（见第三部分），其中属“未完成治理”情形　　　项。

	对照《广东省农村生活污水治理认定标准》（粤环函〔2025〕26号），本村是否存在“未完成治理”情形： □否

	     □是，具体情形为：□公共空间污水横流或明显臭味2处及以上；□厕所粪污直排且未有效消纳利用2处及以上；□排水沟渠积存污水且感官黑臭2处及以上；□上述三项加和3处及以上；□存在水域面积200平方米及以上或群众反映强烈的农村黑臭水体；□污水收集后转移排放；□村民满意比例低于60%。

	     对照国家《农村环境整治成效评估工作指南（试行）》（环办土壤函〔2024〕227号），本村是否存在该指南所列判定情形（已达标项不需填报）
□公共空间生活污水横流3处及以上；□厕所粪污直排或化粪池溢流3处及以上；□排水沟渠积存大量生活污水、生活垃圾和淤泥造成感官黑臭3处及以上；□村内及村庄周边、水体周边生活垃圾乱堆乱放3处及以上；□村庄内空地、散养密集区周边、农户房前屋后畜禽粪污乱排乱堆且群众不满意3处及以上；□上述五项加和6处及以上；□存在500立方米及以上非正规垃圾堆放点；□存在水域面积200平方米及以上农村黑臭水体；□污水收集后转移到村庄外直接排放；□存在上述情形，但属于指南规定可不判定（含因洪灾、暴雨等突发事件造成临时性不正常运行或临时性黑臭）的情形。

	五、佐证材料清单

	现场照片共　　　张（均使用“今日相机”等带时间、地点水印的拍照工具拍摄）　

	六、电表情况   □独立电表  □户号不明  □集体户头（村委会户头）  □私人户头  □无电设施
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