汕尾35千伏平东输变电工程

社会稳定风险评估公众参与公告

一、建设项目名称及概要

（一）项目名称：汕尾35千伏平东输变电工程

（二）项目概要

1、建设背景

海丰县东北部供电片区现有110kV公平站和金岸站，平东镇内无35kV及以上变电站布点，难以满足不断增长的负荷需求。为适应负荷发展需求，解决供电半径过长、低电压问题，改善电网结构，提高电网的供电可靠性和供电质量，增强电网的供电能力，汕尾市供电局根据需要，提出35千伏平东输变电工程。项目建成后，将成为平东镇主要供电电源，对平东镇的经济发展起到促进作用，缩短10kV供电半径，降低网损，同时可完善平东镇的35kV及10kV网架结构，提高供电的可靠性。

2、项目建设内容及变电站站址、线路路径概况

（1）35千伏平东输变电工程

根据系统规划，本期工程35千伏平东站，本期新建2台8MVA主变。35kV出线回路4回，其中1回至35kV西南站，3回备用；10kV出线回路出线10回。

（2）送电线路工程

拟建35千伏平东变电站位于汕尾市海丰县平东镇东北侧约2km处。根据系统专业提供的资料，本期工程新建1回35kV平东站至35kV西南站线路，新建线路全长1×8.88km，其中新建架空线路全长1×8.7km，新建电缆线路全长1×0.09+1×0.09km。本工程线路由新建35kV平东站向东南电缆出线至新建J1双回路电缆终端塔，改为架空线路架设，经上东塘村北左转跨越S20潮莞高速后右转，直线架设至小屯村南右转跨越134县道，分别经过白云村南，红溪村南到达深坑村南J7后右转直线架设至新建J8双回路电缆终端塔，电缆进线至35kV西南变电站。

1）架空部分

本期架空线路采用单回架设全长1×8.7km（电缆终端塔采用双回挂单边），导线采用铝包钢芯铝绞线，地线采用2根36芯光纤复合架空地线。

2）电缆部分

本工程新建电缆线路长1×0.09+1×0.09km，其中平东站侧电缆线路长1×0.09km（含电缆登塔、进站长），西南站侧电缆线路长1×0.09km（含电缆登塔、进站长），电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘非磁性钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，随电缆线路敷设2根36芯管道光缆，长约2×0.09+2×0.09km。

3、总投资及资金筹措

本工程建设动态投资3240万元，静态投资估算为3184万元，其中变电工程静态投资2126万元，线路工程静态投资863万元，通信工程静态投资195万元。

4、拆迁赔偿情况

本工程站址总用地面积2388㎡,含进站道路。站址位于郊区，无房屋拆迁，不占用耕地，进站道路青赔面积约240㎡。本工程输电线路属分散点式间隔占地，线路大部分沿山地行走，线行及塔基所选位置均无拆迁对象。

5、项目建设时间

本工程计划于2022年建成投产。

根据《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资[2012]2492号）、《广东省发展改革委关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（粤发改重点[2012]1095号）的相关要求，由于本项目影响较为广泛，应当进行社会稳定风险评估。为促进科学决策、民主决策、依法决策，预防和化解社会矛盾，使工程建设尽可能趋利避害，取得良好的社会效益，确保公众的利益，如果您有任何意见及建议，可通过电话、邮件、传真等多种渠道进行反馈，我们十分重视您的意见与建议。

# 二、承担社会稳定风险分析工作的咨询机构名称和联系方式

咨询机构：广州巴菲特投资咨询有限公司

通讯地址：广州市海珠区江晓路宝成街10号A1801

联系人：王东升  电话：15360588980

传真：020-84051161邮箱：gzbuffet@126.com

# 三、社会稳定风险分析的工作程序和工作内容

1、识别项目自身存在的风险因素。

2、对项目建设的合理性、合法性、可行性和可控性进行分析。

3、对可能导致社会稳定风险的因素分析。

4、对本项目的社会稳定风险进行评级，提出改进措施或项目实施建议。

# 四、征求公众意见的主要事项、主要方式和截止日期

1、主要事项

（1）本项目对当地社会及经济发展的影响；

（2）项目用地对公民个人或家庭自身利益的影响；

# （3）本项目可能产生的安全因素与自身利益的影响；

（4）本项目可能产生的环境因素与自身利益的影响；

（5）对本项目的态度；

（6）公众关心的其他相关问题。

2、主要方式

公众可以通过信函、电话、电子邮件、传真等方式向上述项目单位和咨询机构提出自己的意见。

# 3、截止日期

本公示有效期为自公告之日起7个工作日。

广州巴菲特投资咨询有限公司

2020年 10月 20日